| Résumé des dangers A: |
| --- |
| Expert Radioprotection: | Téléphone 1: | Téléphone 2: |
| Sources non-scellées et non ignifuges: |
| Valeur maximale de la limite d’autorisation (Total): | LA |
| Sources scellées et ignifuges: |
| Débit e dose la plus élevée | .... mSv/h | Obligatoire: Groupe de mesure avec Teletektor |
| Durée d’exposition maximale (Plus petite valeur sur toutes les pièces) | pour la protection des biens matériels: | .... min > 2 h |
|  | pour les sauvetages de personnes: | .... min > 1 h |
| Type de rayonnement: |
|  |  (Alpha) |  |  (Beta) |  |  (Gamma) |
| Dispositions particulières: |
| Etat des sources: |
| Système d’exploitation: Alarme de rayonnement: Espace de travail pour non-scellées, type: |
| Aération/Ventilation: |
| Pièce avec ventilation artificielle Filtration de l'air refoulé (radioactivité) | Commande automatique de la ventilation: Comportement en cas de feu (Installation de détection incendie): Comportement en cas d'alarme radiation: |
| Mesures de l'entreprise concernant la ventilation lors d'événement: Intervention du ventilateur par les pompiers possible en cas de: La protection des biens matériels Sauvetage de personnes Signature de l'expert: |
| Traitement des eaux usées / Rétention des eaux d'extinction: Rétention des eaux d’extinction (Danger-A) Remarque: Traitement des eaux usées Remarque: |
| Autres: |

# Comments

Achtung: Geschlossene Quelle strenger definiert als nach StSV! Geschlossen = Geschlossen + Feuerfest-Ummantelt (min 30 Min bei 600-800 °C).